**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟ****ΤΗΤΑ** | **ΜΗΝΕΣ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ****ΑΝΑ ΜΗΝΑ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| Συντήρηση ανελκυστήρων | 5 | 10 |  |  |
|  |  |  | **Σύνολο** |  |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Ανταλλακτικά** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδος** | **Αξία** |
| **1.** | Ρελέ τύπου λυχνίας | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **2.** | Ρελέ διαφυγής | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **3.** | Ρελέ ισχύος έως 6KW | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **4.** | Ρελέ μανούβρας άνω των 6KV | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **5.** | Μαγνητικός διακόπτης (πουράκι) | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **6.** | Προτερματικός διακόπτης | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **7.** | Πέδιλο ολίσθησης (παπούτσι) | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **8.** | Εύκαμπτο καλώδιο (μανούβρας) | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **9.** | Ρόδα υδραυλικού πλαισίου | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **10.** | Υδραυλικός ωθητήρας πόρτας | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **11.** | Μπαταρία απεγκλωβισμού | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **12.** | Μπαταρία απεγκλωβισμού BUS | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **13.** | Μπαταρία απεγκλωβισμού UPS 7Ah | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **14.** | Τροχαλία υδραυλικού εμβόλου | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **15.** | Πρεσοστάτης | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **16.** | Τσιμούχες υδραυλικού μπλοκ (σετ) | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **17.** | Ιμάντας αυτόματης πόρτας | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **18.** | Ολισθήρας αυτόματης πόρτας | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

 |

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΞΙΑ** |
| 1. | Προϋπολογισμός Συντήρησης |  |
| 2. | Προϋπολογισμός Ανταλλακτικών |  |
|  | **Σύνολο** |  |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** |  |
|  | **Γενικό Σύνολο** |  |

 |  |

Καβάλα…………..

Ο Προμηθευτής