**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** | **ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** | **ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ** |
| **1.** | Γυμνάσιο - Λύκειο Κρηνίδων | 300.000 Κcal |  |  |  |
|  |  | 200.000 Κcal |  |  |  |
|  |  | 95.000 Κcal |  |  |  |
|  |  | 35.000 Κcal |  |  |  |
|  |  | 50.000 Κcal |  |  |  |
| **2.** | Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα | 145.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 80.000 Kcal |  |  |  |
| **3.** | Γυμνάσιο Ν. Καρβάλης | 100.000 Kcal |  |  |  |
| **4.** | Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο | 100.000 Kcal |  |  |  |
| **5.** | 1ο Γυμνάσιο Καβάλας | 400.000 Kcal |  | 5 x |  |
| **6.** | 2ο Γυμνάσιο Καβάλας | 350.000 Kcal |  |  |  |
| **7.** | 3ο Γυμνάσιο Καβάλας | 300.000 Kcal |  |  |  |
| **8.** | 4ο Γυμνάσιο Καβάλας | 180.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 160.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 180.000 Kcal |  |  |  |
| **9.** | 5ο Γυμνάσιο Καβάλας | 150.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 80.000 Kcal |  |  |  |
| **10.** | 6ο Γυμνάσιο Καβάλας | 160.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 80.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 80.000 Kcal |  |  |  |
|  | Αερολέβητας 6ου | 160.000 Kcal |  |  |  |
| **11** | 1ο Λύκειο Καβάλας | 500.000 Kcal |  | 5 x |  |
|  | 1ο Λύκειο Καβάλας γυμναστήριο | 300.000 Kcal |  |  |  |
| **12.** | 2ο Λύκειο Καβάλας | 500.000 Kcal |  | 5 x |  |
| **13.** | 3ο Λύκειο Καβάλας | 350.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 210.000 Kcal |  |  |  |
| **14.** | 5ο Λύκειο Καβάλας | 75.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 80.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 65.000 Kcal |  |  |  |
|  |  | 40.000 Kcal |  |  |  |
| **15.** | 6ο Λύκειο Καβάλας | 600.000 Kcal |  | 5 x |  |
|  | Μουσικό Γυμνάσιο | 300.000 Kcal |  |  |  |
| **14.** | Επαγγελματικό Λύκειο | 800.000 Kcal |  | 5 x |  |
|  |  | 800.000 Kcal |  | 5 x |  |
|  |  | 300.000 Kcal |  |  |  |
|  | Αερολέβητας | 23-29 kw |  |  |  |
|  | Αερολέβητας | 23-29 kw |  |  |  |
|  | Αερολέβητας | 23-29 kw |  |  |  |
|  | Αερολέβητας | 35-41 kw |  |  |  |
|  | Αερολέβητας | 35-41 kw |  |  |  |
|  | Αερολέβητας | 35-41 kw |  |  |  |
|  | Αερολέβητας | 35-41 kw |  |  |  |
| **15.** | Ειδικό Γυμνάσιο Ν. Καρβάλης | 300.000 Kcal |  |  |  |
|  | |  | **ΣΥΝΟΛΟ** | |  |
|  | |  | **Φ.Π.Α. 24%** | |  |
|  | |  | **ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.** | |  |

**Προσοχή**: Στο κόστος συντήρησης συμπεριλαμβάνεται το κόστος αντικατάστασης του μπέκ ψεκασμού του καυστήρα και του φίλτρου πετρελαίου για κάθε περίπτωση .

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Ανταλλακτικά** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας** | **Αξία** |
| **1.** | Αυτόματος πληρώσεως νερού | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **2.** | Εγκέφαλος καυστήρα (αυτόματος καύσης) | τεμάχιο | 3 |  |  |
| **3.** | Αντλία πετρελαίου | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **4.** | Φίλτρο πετρελαίου | τεμάχιο | 7 |  |  |
| **5.** | Δοχείο διαστολής 200 Lt | τεμάχιο | 5 |  |  |
| **6.** | Κυκλοφορητής νερού ενδ. Τύπου 32 7S | τεμάχιο | 5 |  |  |
| **7.** | Μετασχηματιστής υψηλής τάσης καυστήρα | τεμάχιο | 2 |  |  |
| **8.** | Σπιράλ καυστήρων πετρελαίου | τεμάχιο | 8 |  |  |
| **9.** | Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **10** | Βαλβίδα ασφαλείας 3-4-6-8 bar | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.** | | | | |  |

**Προσοχή**: Στο κόστος αντικατάστασης των παραπάνω ανταλλακτικών συμπεριλαμβάνονται η αξία της εργασίας αποξήλωσης των παλαιών υλικών και η μεταφορά τους σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψη , τα μικροϋλικά για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμή τους.

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Εργασία** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας** | **Αξία** |
| **1.** | Εργασίες επισκευών | Ώρα | 50 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.** | | | | |  |

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΞΙΑ** |
| 1. | Προϋπολογισμός Συντήρησης |  |
| 2. | Προϋπολογισμός Ανταλλακτικών |  |
| 3. | Προϋπολογισμός Εργασίας |  |
|  | **Γενικό Σύνολο** |  |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** |  |
|  | **Γενικό Σύνολο** |  |

Καβάλα …../……/2020

Υπογραφή - Σφραγίδα